Šokový mrazák Tekna 5010 2T CBA

!! Šokový mrazák/ konzervátor zmrzliny !!

kapacita 500 L,

½  šokový mrazák na 18 van ( 5L - 36x16,5x12 cm )

provozní teplota –18°C/-40°C

garance teploty do  30°C/ 65% okolní vlhkosti

½   mrazící skříň na 18 van  ( 5L - 36x16,5x12 cm )

provozní teplota +5/ - 25°C

2x kompresor vespod,

standardně dodáváno se  4 rošty

dynamické chlazení s výparníkem nahoře,

automatické odtávání  horkou párou,

kolečka i nastavitelné nožky jsou v ceně

příkon 2KW, napětí 230 V

hmotnost:  209 Kg,

rozměry: 670x890x1950mm